| ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА Муниципального образования «Радищевский район» пл.50 летВЛКСМ, д.11, р.п. Радищево,433910 тел 8 842 392-15-02 e-mail: firulina69@mail.ru № _______от 04.07.2018 | Общественная палата Ульяновской области |
| --- | --- |

В ответ на Ваш запрос  сообщаем,  что  4  июля  2018 года  представителями Общественной палаты  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  была проведена повторная  общественная проверка соответствия пожарной безопасности  на объекте Торгового  центра ИП Бирюковой З.М., с целью  устранения выявленных нарушений  по пожарной сигнализации.

Приложение: на  1 л. в 1 экз.

| Председатель Общественной палаты муниципального образования «Радищевский район» |  | Л.В.Фирулина |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

Отчет о  проведении повторной общественной проверки в МО «Радищевский район»

| № п/п | Наименование объекта | Критерии (элементы) безопасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наличие доступных эвакуационных выходов в помещении | Наличие пожарных огнетушителей (паспорт устройства с указанием месяца и года зарядки) | Наличие исправной пожарной сигнализации и пределы её слышимости | Наличие пожарных шкафов с полным комплектом оборудования | Отделка помещений пожароопасными материалами (напольные, стеновые покрытия) | Примечание |
| По состоянию на 2 апреля 2018 года |
|  | Торговый центр ИП Бирюкова З.М. | 8 | пожарные огнетушители имеются, год зарядки мая 2016 г. действующий 10 лет | пожарная сигнализации неисправна, неполадки устраняются | не предусмотрено | помещения отделаны не пожароопасными материалами | 02.04.2018 года проверку провели представители Общественной палаты и Палаты справедливости МО «Радищевский район»: Родионова Л.Ф., Дорогова С.А |
| Стало на 4 июля 2018 год |
|  | Торговый центр ИП Бирюкова З.М. | 8 | пожарные огнетушители имеются, год зарядки мая 2016 г. действующий 10 лет | Пожарная сигнализации исправна, неполадки устранены. Пределы слышимости пожарной сигнализации звуковая. | не предусмотрено | помещения отделаны не пожароопасными материалами | 04.07.2018 года проверку провели представители Общественной палаты МО «Радищевский район»: Фирулина Л.В., Мультюков Г.Н. |