Приложение 4

Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт

| № п/п | Наименование услуг (работ), выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт | Единица измерения | Предельная стоимость услуг (работ), выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |
|  | электроснабжения | Пог. м | 1300 |
|  | теплоснабжения | Пог. м | 2500 |
|  | газоснабжения | Пог. м | 1600 |
|  | холодного водоснабжения | Пог. м | 1700 |
|  | горячего водоснабжения | Пог. м | 2000 |
|  | водоотведения | Пог. м | 2200 |
|  | систем противопожарной автоматики и дымоудаления | Кв. м общей площади дома | 320 |
| 2. | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт: |  |  |
|  | пассажирских лифтов | Ед. | 1900000 |
|  | грузовых лифтов | Ед. | 2200000 |
|  | лифтовых шахт | Кв. м | Стоимость работ определяется на основании проектной документации |
| 3. | Ремонт крыш: |  |  |
|  | вентилируемых крыш, в том числе переустройство невентилируемых крыш на вентилируемые крыши, устройство выходов на кровлю | Кв. м | 3800 |
|  | невентилируемых крыш, в том числе устройство выходов на кровлю | Кв. м | 2400 |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | Кв. м | 500 |
| 5. | Ремонт фасадов: |  |  |
|  | фасадов, в том числе балконов, отмосток, смена входных дверей, окон в подъездах | Кв. м | 2000 |
|  | утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмосток, смена входных дверей, окон в подъездах с обшивкой металлопрофилем | Кв. м | 3000 |
| 6. | Ремонт встроенно-пристроен-ных помещений лестничных клеток | Кв. м общей площади дома | 300 |
| 7. | Установка коллективных (об-щедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов: |  |  |
|  | узлов учёта тепловой энергии | Компл. | 250000 |
|  | узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии (погодник) | Компл. | 760000 |
|  | узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения (ТРЖ) | Компл. | 300000 |
|  | узлов учёта холодной воды | Компл. | 40000 |
|  | узлов учёта электрической энергии | Компл. | 13000 |
|  | узлов учёта газа | Компл. | 270000 |
| 8. | Ремонт фундаментов многоквартирных домов | Куб. м | Стоимость работ определяется на основании проектной документации |
| 9. | Подготовка проектной документации | Ед. | 5% от стоимости работ |
| 10. | Экспертиза сметной документации | Ед. | 0,5% от стоимости работ |
| 11. | Строительный надзор | Ед. | 2,14% от стоимости работ |