У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Глава Администрации    МО «Радищевский район»

Ульяновская область

______________________А.В.Белотелов

19 мая 2015г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2015-2016 годов на территории МО «Радищевский район» Ульяновская область

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ | Единица измерения | Объём работ | Срок начала и окончания работ | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо от комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В управлении управляющей компании – 52 МКД |
| 1 | 16 кв. дом р.п. Радищево ул. Кооперативная 1 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт кровли (замена 15 кв.м. шифера) | кв.м | 15 | 01-20 июня | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
| 2 | 14 кв. дом р.п. Радищево ул. Луговая 4 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 14 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 18 кв. дом р.п. Радищево. ул.Заводская 5 | Косметический ремонт подъездов(побелка, покраска) | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
| 4 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова1 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Ремонт кровли (замена 7,5 кв.м. шифера) | кв.м | 7,5 | 01-20 июня | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 5 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Кооперативная 9 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Ремонт кровли (замена 15 кв.м. шифера) | кв.м | 15 | 01-20 июня | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
| 6. | 18 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 37 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 7 | 16 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 58 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова141 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт кровли (замена 9 кв.м. шифера) | кв.м | 9 | 01-20 июня | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 14 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 9 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Советская 104 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт кровли (замена 30 кв.м. шифера) | кв.м | 30 | 01-20 июня | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт ДВК | шт | 1 | 01-20 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 10. | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Чкалова 94 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт электрической проводки в подъезде (30 кв.м) | кв.м | 30 | 01-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 1 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 1 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 11. | 8 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 14 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Замена электрической проводки подъезда | кв.м | 20 | 01-25 августа | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 1 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Косметический ремонт подъезда (Побелка, покраска) | подъезд | 1 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 12 | 16 кв. дом р.п. Радищево ул Кооперативная 62 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 14 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 13 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Советская 108 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт кровли (замена 30 кв.м шифера) | кв.м | 30 | 01-20 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Советская 106 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт кровли (замена 15 кв.м шифера) | кв.м | 15 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 15 | 18 кв. дом р.п. Радищево ул. Кооперативная 2 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Косметический ремонт подъездов (побелка, покраска) | подъезд | 3 | август | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 16 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова137 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт оголовка | штука | 1 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 17 | 18 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова 3 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Косметический ремонт подъездов (побелка, покраска) | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Замена входной двери в подъезде №3 | подъезд | 1 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 18 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова 158 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 1 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Косметичсекий ремонт подъездов (побелка, покраска) | подъезд | 1 | август | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 1 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 19 | 16 кв. дом р.п. Радищево. ул.Кооперативная 7 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Ремонт кровли (Замена 6 кв.м. шифера) | кв.м | 6 | 01-20 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 20 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Ленина 4 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 21 | 18 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова, д.130 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 22 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул. Свердлова 132 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 23 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Свердлова 136 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 24 | 8 кв. дом р.п. Радищево. ул.Чвердлова 138 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 25 | 18 кв. дом р.п. Радищево. ул.Заводская 3 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |

| 26 | 27 кв. дом р.п. Радищево. ул.Заводская 7 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 27 | 01-10 июля | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июль | ООО «Комстройсервис» | Шарушинина Е.В. |
| 27 | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Мира 12 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 28 мая-02 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 28 | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Мира 14 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 28 мая-02 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 29 | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Мира 30 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 04-15 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 30 | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Победа 2 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 04-15 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 31 | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Молодёжная 1 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 04-15 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 32 | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Молодёжная 2 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 33 | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Ленина 29 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 18-27 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 34 | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Ленина 31 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 18-27 июня | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 35 | 18 кв. дом п. Октябрьский ул. Ленина 33 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 18 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 3 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 36 | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 7 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 37 | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 9 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 38 | 8 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 11 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 8 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е. |
| 39 | 16 кв. дом п. Октябрьский ул. Школьная 22 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 16-31 июля | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 40 | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 1 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 41 | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 3 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 42 | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 5 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 43 | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 7 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 44 | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 8 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 45 | 16 кв.дом с. Верхняя Маза ул. Строителей 10 | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 06-11 августа | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июль | ООО «Комстройсервис» | Бузаев Д.Е |
| 46 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 1 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 47 | 15 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 2 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 15 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н |
|  |  | Косметический ремонт подъезда (побелка, покраска) | подъезд | 2 | август | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н |
| 48 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 3 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 49 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 4 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 50 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 5 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 51 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 6 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С. |
| 52 | 22 кв. дом с. Дмитриевка, ул. Школьная 9 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 22 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Барышников А.Е. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Барышников А.Е. |
|  |  | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления жилого дома | дом | 1 | 10-25 мая | ООО «Комстройсервис» | Барышников А.Е.. |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроваодов, входящих в состав имущества жилого дома | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Барышников А.Е. |
| Вид управления непосредственный способ управления – 15 МКД |  |
| 53 | р.п. Радищево ул.Свердлова, 140 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | подъезд | Июнь 2015г | 01.06.2015-03.06.2015 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь- июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | Действие договора до: 2016г, срок не истёк | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 54 | Кооперативная, р.п. Радищево, ул.Кооперативная,64 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 16 | Июнь 2015 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь-июль 2015 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | Будет пролонгирован Действие договора до: 23.07.2015г срок не истёк, | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 55 | р.п. Радищево, ул.Луговая ,2 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 16 | Июнь 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь- июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подьезд | 2 | Действие договора до 10.04.2017г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 56 | р.п. Радищево, ул.Свердлова,134 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 16 | Июнь 2015 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | Подъезд | 2 | Июнь-июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | Подъезд | 2 | Действие договора до 10.04.2017г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 57 | р.п. Радищево, ул. Свердлова д.11 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв | 8 | Июнь 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь- июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | Подъезд | 2 | Действие договора до 07.07.2017 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 58 | р.п. Радищево, ул.Свердлова ,13 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 8 | Июнь 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь-июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | Действие договора до 08.11.2017 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 59 | р.п. Радищево, ул.Свердлова ,142 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 8 | Июнь 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь- июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | Действие договора до 23.01.2016 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 60 | р.п. Радищево, ул. Кооперативная ,60 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 16 | Июнь 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь- июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | Действие договора до 10.04.2017 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 61 | р.п. Радищево, ул.Ленина ,2 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | Кв. | 161 | Июнь 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | Июнь- июль 2015г | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
|  |  | Техническое обслуживание вводного и внутреннего газопровода, входящих в состав общего имущества жилого дома | подъезд | 2 | Действие договора до 12.12.2017 | Председатель совета дома | Шарушинина Е.В. |  |
| 62 | п.Октябрьский ул.Школьная ,13 | Замер сопротивления изоляции систем энергоснабжения и проверки систем электроснабжения 16 кв. жил. дом | дом | 1 | 07.08.2015 10.08.2015 | Администрация ( ООО «Вектор») | Бузаев Д.Е. |
| 63 | п.Октябрьский. Ул.Советская ,65 | Замер сопротивления изоляции систем энергоснабжения и проверки систем электроснабжения 8 кв. жил. дом | дом | 1 | 03.08.2015-15.08.2015 | Администрация ( ООО «Вектор») | Бузаев Д.Е. |
| 64 | с.Ореховка ул.Советская,4 | Замер сопротивления изоляции систем энергоснабжения и проверки систем электроснабжения 8 кв. жил. дом | дом | 1 | 01.06.2015-31.07.2015 | ООО «Вектор» | Сидоров С.Г. |
| 65 | с.Ореховка ул.Советская,6 | Замер сопротивления изоляции систем энергоснабжения и проверки систем электроснабжения 8 кв. жил. дом | дом | 1 | 01.06.2015-31.07.2015 | ООО «Вектор» | Сидоров С.Г. |
| 66 | с.Ореховка ул.Советская,12 | Замер сопротивления изоляции систем энергоснабжения и проверки систем электроснабжения 8 кв. жил. дом | дом | 1 | 01.06.2015-31.07.2015 | ООО «Вектор» | Сидоров С.Г. |
| 67 | с.Ореховка ул.Советская,10 | Замер сопротивления изоляции систем энергоснабжения и проверки систем электроснабжения 8 кв. жил. дом | дом | 1 | 01.06.2015-31.07.2015 | ООО «Вектор» | Сидоров С.Г. |

Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности                                                                                                                                                                  А.А.Аракчеев